**Załącznik Nr 1**

Nazwa Wykonawcy………………………………

Siedziba…………………………………………..

Nr telefonu / faksu………………………………

adres e-mail: …………………………………….

NIP ………………………………………………

REGON …………………………………………

**FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY (wzór)**

Urząd Miejski w Rogoźnie

ul. Nowa 2

64-610 Rogoźno

Nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. **„CENTRUM SPORTOWO – REKREACYJNE przy ul. Plażowej w Rogoźnie – roboty budowlane, plac zabaw, siłownia zewnętrzna oraz boisko do piłki siatkowej plażowej”**

**Oferujemy wykonanie zadania w pełnym zakresie rzeczowym:** zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty łączenie:

1. **Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia (podstawa oceny):**

**Łączna wartość realizowanej usługi wyniesie:**

**Cena wykonania zamówienia brutto:………………………………..zł**

(słownie:………………………………………………………………)

**2. Oświadczenia Wykonawcy:**

1. Wyrażamy zgodę na termin odroczonej płatności:……………....( 14 dni)
2. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w okresie od dnia podpisania umowy do 10.06.2018 r.
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą do dnia (30 dni od dnia terminu składania ofert) ………………………………
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte
5. Oświadczamy, że przedstawione postanowienia w projekcie umowy zostały przez nas zaakceptowane. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w warunkach tam określonych.
6. Oświadczamy, że następujące usługi (jeśli dotyczy) zostaną wykonane przez podwykonawców…………………………………..

**3. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam następujące oświadczenia i dokumenty:**

1……………………………………………………………………………………………

2……………………………………………………………………………………………

3……………………………………………………………………………………………

4……………………………………………………………………………………………

5……………………………………………………………………………………………

6……………………………………………………………………………………………

7……………………………………………………………………………………………

8……………………………………………………………………………………………

9……………………………………………………………………………………………

10…………………………………………………………………………………………..

**4. Oferta wspólna (jeżeli występuje):**

Pełnomocnik Wykonawców wspólnie składających ofertę :

Nazwisko, imię ………………………………………………………………………………

Stanowisko ……………………………………......…………………………………………

Telefon.....………………… Fax ……………………….

Zakres umocowania:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**5. Zastrzeżenie Wykonawcy**

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**6.Inne informacje wykonawcy:**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*…........................, dnia …...............2018 r.*

………………..........…………………………

(imię i nazwisko podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy)

**Załącznik Nr 2**

**Zamawiający:**

…………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres)*

**Wykonawca:**

………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane na podstawie art. 25a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego   
pn. ………………………………………………………………….…………. *(nazwa postępowania)*,prowadzonego przez ………………….………. *(oznaczenie zamawiającego),* oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie   
   art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. [UWAGA: *zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu*]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie   
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp .

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis)*

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)* nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………

*(podpis)*

*[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*, nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania   
o udzielenie zamówienia.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne   
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**Załącznik Nr 3**

INFORMACJA

**dotycząca grupy kapitałowej**

**CENTRUM SPORTOWO – REKREACYJNE przy ul. Plażowej w Rogoźnie – roboty budowlane, plac zabaw, siłownia zewnętrzna oraz boisko do piłki siatkowej plażowej**

Nazwa Wykonawcy:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

**Adres** **Wykonawcy:**

**................................................................................................................................................................**

**................................................................................................................................................................**

Oświadczamy, że Firma,/y, którą/e reprezentujemy

**nie należy do grupy kapitałowej / należy do grupy kapitałowej\***,

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zmianami).

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

**................................................................................................................................................................**

**................................................................................................................................................................**

**................................................................................................................................................................**

\* niepotrzebne skreślić

Data:.................................

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Imiona i nazwiska osób uprawnionych Podpisy osób uprawnionych do

do reprezentowania Wykonawcy reprezentowania Wykonawcy

**Załącznik Nr 4**

……………………………….

……………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy

**„CENTRUM SPORTOWO – REKREACYJNE przy ul. Plażowej w Rogoźnie – roboty budowlane, plac zabaw, siłownia zewnętrzna oraz boisko do piłki siatkowej plażowej”**

**DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa Zamawiającego** | **Rodzaj usług** | **Wartość wykonanych usług** | **Termin realizacji** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

*..........................., dnia ................. 2018 r.*

*......................................................*

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej

**Załącznik Nr** **5**

……………………………….

………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy

**„CENTRUM SPORTOWO – REKREACYJNE przy ul. Plażowej w Rogoźnie – roboty budowlane, plac zabaw, siłownia zewnętrzna oraz boisko do piłki siatkowej plażowej”**

**Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia**

Oświadczam, że na dzień ……………………. dysponujemy/będziemy dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Imię i nazwisko** | **Planowana funkcja przy realizacji zamówienia** | **Posiadane doświadczenie** | **Zatrudnienie na podstawie** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

*..........................., dnia ..................2018r.*

*......................................................*

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

**Załącznik Nr 6**

**Zamawiający:**

…………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres)*

**Wykonawca:**

…………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane na podstawie art. 25 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
pn. …………………………………………………………….. *(nazwa postępowania)*, prowadzonego przez …………………………………………………….*(oznaczenie zamawiającego),* oświadczam, co następuje:

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. *(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu)*.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW**:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. *(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),* polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… *(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).*

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne   
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis)*

Załącznik nr 7

##### UMOWA INTZ.272.........2018 – projekt umowy

Zawarta w dniu …………………. roku w Rogoźnie

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) pomiędzy:

**Gminą Rogoźno, ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno** zwaną dalej **Zamawiającym** reprezentowaną przez:

**Burmistrza Rogoźna – Romana Szuberskiego**

**a**

……………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………..……… z siedzibą w …………………………………………., zwanym dalej **Wykonawcą**

o następującej treści:

**§ 1 Przedmiot umowy**

* 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest **„CENTRUM SPORTOWO – REKREACYJNE przy ul. Plażowej w Rogoźnie – roboty budowlane, plac zabaw, siłownia zewnętrzna oraz boisko do piłki siatkowej plażowej” dz nr 2242/3 i 2242/4.**

**Opis**:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie **CENTRUM SPORTOWO – REKREACYJNE przy ul. Plażowej w Rogoźnie – roboty budowlane, plac zabaw, siłownia zewnętrzna oraz boisko do piłki siatkowej plażowej”.**

**Zakres przedmiotu obejmuje:** roboty budowlane,plac zabaw, siłownię zewnętrzną, boisko do piłki siatkowej plażowej wykonanie ogniska oraz zakup montaż kontenera z przeznaczeniem na wc i przebieralnię oraz dwa kontenery niezbędne do przechowywania wyposażenia. Centrum sportowo – rekreacyjne będzie stanowiło obiekt spełniający funkcję rekreacyjną dla dzieci i młodzieży wraz osobami dorosłymi.

Zamawiający umożliwi Wykonawcy w celu przygotowania się do złożenia i prawidłowego sporządzenia oferty przeprowadzenie wizji lokalnej dla zapoznania się z terenem, na którym będzie realizowany przedmiot zamówienia.

**Roboty budowlane obejmują:**

|  |
| --- |
| 1. Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III – 800,00m2 |
| 1. Zakup i dowóz piasku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt kat. III wraz z rozplantowaniem – 240,00 m3 |
| 1. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm wraz z wywozem – 240,00 m3 |
| 1. Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20cm w gruncie kat III- IV - 85,00 m2 |
| 1. Ława pod krawężniki betonowa z oporem – 30,00m |
| 1. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x20 cm na podsypce cementowo – piaskowej - 30,00 m2 |
| 1. Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odcinającej z pisaku grubości 10 cm – 85,00 m2 |
| 1. Podbudowa z chudego betonu grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – 70,00 m2 |
| 1. Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej – 85,00 m2 |
| 1. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej – 70,00 m2 |
| 1. Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odcinającej z pisaku grubości 10 cm – 15,00 m2 |
| 1. Podbudowa betonowa - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – 15,00 m2 |
| 1. Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej – 15,00 m2 |
| 1. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo – piaskowej – 15,00 m2 |
| **KONTENER SANITARNY WC**  **Opis:**  O wymiarach min. 6055 mmx2435mm z podziałem na przebieralnię, kabinę WC szt. 2 i kabinę prysznicową.  **Wykończenie**  - Konstrukcja Zbudowany  - 2591 mm  - Wysokość wewnętrzna 2340 mm  *Wykończenie elewacji kontenera w drewnie*  **Wykończenie wnętrza**  - Wykończenie wnętrza Płyta wiórowa, kolor jasny dąb  - Wykończenie wnętrza - sufit Płyta wiórowa, kolor biały  **Izolacja**  - Izolacja ścian Wełna mineralna 60 mm  - Izolacja dachu Wełna mineralna 100 mm  - Izolacja podłogi Wełna mineralna 60 mm  **Elektryka**  - Wersja przyłącza elektrycznego Z wpustami CEE, ze skrzynką rozdzielczą  - Elektryka Norma VDE (400V/32A/5-biegunowy)  **Wersja konstrukcji podłogowej**  - Rozstaw otworów dla wózka widłowego 2050 mm  - Płyta podłogowa Podłoga z płyty betonowo-wiórowej  - Wykładzina podłogowa CLASSIC IMPERIAL beige, 1.5 mm, R9  **Wyposażenie**  4 szt wzmocnienie ściany  1 szt okno z pochylają i obracne (zmieniać; obrót; zmiana) mechanizm i \*roller\* \*shutter\*  Zewnętrzny rozmiar: 945X1200 mm  Okno otwierające: 821X1076 mm  2 szt zdrowotne okno z pochylają i obracane (zmieniać; obrót; zmiana) mechanizm  Wysokość parapetu: 1525 mm nad górną krawędzią okna  Zewnętrzny rozmiar: 652X714 mm  Okno otwierające: 590X528 mm  1 szt drzwi stalowe  Wymiar (szerokość): 875 mm  Wymiar szerokości otworu drzwiowego w świetle: 811 mm  **Ścianki działowe**  4 LFM Wewnętrzna ściana działowa  2 szt Internal door  Wymiar (szerokość): 875 mm  Wymiar szerokości otworu drzwiowego w świetle: 811 mm  **Wyposażenie sanitarne**  2 szt ceramiczne prysznice 500 X 410 mm  2 szt WC  1 szt Zawór redukcyjny  **Wyposażenie w zakresie**  ogrzewania, wentylacji i chłodzenia  2 szt konwektor elektryczny 500 W  1 szt konwektor elektryczny 2 kW  - wykończenia elewacyjne (deska elewacyjna w uzgodnieniu z Zamawiającym)  **KONTENER**  OPIS PRODUKTU  Kontener w pełni ocieplony Pawilon Handlowy o wym : 6,20m x 2,80m .(dł./szer) - PODŁOGA: Profile stalowe, izolacja termiczna płyta podłogowa, wykładzina, listwy przypodłogowe: gr 100mm, - ŚCIANY : płyta warstwowa ścienna, niepalna : EPS 70-040 o zwiększonych parametrach wytrzymałości : gr 100mm - DACH: płyta warstwowa o profilu dachowym atestowana : gr 100mm  Pawilon wyposażony jest w : - bez okien - drzwi zewnętrzne dekoracyjne 90 kol. antracyt " -1szt - obróbki blacharskie, (KASETON) - Instalacja oświetleniowa - Instalacja elektryczna - kratka wentylacyjna grawitacyjna, - rynna, - Wykładzina PCV - wykończenia elewacyjne (deska elewacyjna w uzgodnieniu z Zamawiającym)  **KONTENER 6,00x,260**  Pawilon wyposażyć w:  - okna, rolety zewnętrzne, - instalację elektryczną, - instalację sanitarną.  - Wysokość 260cm ze spadkiem na 250cm - Stolarka aluminiowa (kolor brązowy) - Elewacja z kasetonów (z blachy płaskiej 0,5mm grubości) - Wykończenie elewacyjne - wstawki drewniane - Konstrukcja stalowa z stopkami do regulacji oraz hakami do podnoszenia - Kolorystyka w uzgodnieniu z Zamawiającym  Specyfikacja;  - Ściana wykonana z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym o grubości 100mm. - Przenikalność cieplna 0,38W/m2K - Dach wykonany z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym o grubości 100mm.  Przenikalność cieplna 0,38W/m2K. - Podłoga wykonana z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym o grubości 100mm. Przenikalność cieplna 0,38W/m2K + płyta OSB 15mm - Komplet obróbek blacharskich: RAL do ustalenia - Witryna stała nieotwierana ciepła.  - wykończenia elewacyjne (deska elewacyjna w uzgodnieniu z Zamawiającym)   **UWAGA: kontenery powinny stanowić całość czyli wygląd elewacji powinien być tego samego rodzaju.**  **OGNISKO**  Wykonanie ogniska w kształcie koła o średnicy 1,30m z kamienia polnego na betonie, zagłębionego na głębokość 0,2m z fundamentem z betonu C16/20 (B20). Druga warstwa z kamienia polnego z przesunięciem około 0,05m. Ułożenie trzeciej i czwartej warstwy z kamienia polnego – wystające ponad poziom terenu jako naturalna blokada nie pozwalająca na rozprzestrzenianie się ognia. |
|  |

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę oraz montaż poszczególnych elementów:

**PLAC ZABAW**

**Zestaw zabawowy**

*- zestaw zabawowy powinien zawierać min. wymienione elementy:*

*balkonik 2x, koło sterowe, podest h=1m, podest duży h=1,0m z daszkiem, podest trapezowy h=1,3m, pomost wiszący, przejście rurowe dł. 1m, ślizg h=1,0m, trap – przelotnia h=1,0m, trap – przelotnia h=1,3m- kpl. 1.*

***Dane techniczne:***

Wymiar urządzenia 743 x 364 cm

Wysokość urządzenia 330 cm

Wymiar pow. Upadku 1093 x 664 cm

Maksymalna ilość osób 16

Limit wieku <15

Wysokość swobodnego upadku 130 cm

*- huśtawka wahadłowa 2 os. Siedzisko krzesełko, górna belka huśtawki stalowa szt. 1:*

Urządzenie zgodne z normą obowiązującą,

Specyfikacja techniczna:

1. elementy konstrukcyjne wykonane z profili lub rur stalowych
2. elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo
3. urządzenie montowane w stopach betonowych
4. siedzisko zawieszone na łańcuchu technicznym kalibrowanym ze stali nierdzewnej
5. huśtawka wyposażona w siedziska gumowe typu: koszyczek zapinany

łańcuszkiem oraz płaskie.

Wymiar urządzenia:

- min. szer. 290 x głęb. 200 cm

- wysokość min. 200 cm

- wysokość swobodnego upadku max h = 120 cm

*- huśtawka wagowa szt. 1,*

Urządzenie zgodne z normą obowiązującą,

wykonane z:

1. elementów stalowych malowanych proszkowo
2. elementy drewniane zabezpieczone ciśnieniowo przed działaniem czynników atmosferycznych w klasie IV
3. urządzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych

Dane techniczne:

|  |  |
| --- | --- |
| Wymiary urządzenia: | 1dł. min. 177 cm |
| Wysokość urządzenia: | od siedziska 45 cm |
| Wymiar pow. upadku: | 477 x 341 cm |
| Maksymalna ilość osób: | 2 os. |
| Limit wieku: | 15 lat |
| Wysokość swobodnego upadku: | 75 cm |

*- bujak typu np. żabka – ławeczka szt. 1,*

Urządzenie zgodne z normą obowiązującą,

Wykonane z:

1. płyt HDPE
2. elementów stalowych malowanych proszkowo
3. elementy drewniane zabezpieczone ciśnieniowo przed działaniem czynników atmosferycznych w klasie IV
4. elementy stalowe malowane proszkowo
5. urządzenie montowane w stopie betonowej

***- gra kółko krzyżyk***

urządzenie wykonane zgodnie z norm PN-EN 1176 wykonane z:

drewna klejonego warstwowo o przekroju 90x90 oraz 120x120 mm

drewna litego okrągłego o przekroju od 100 do 140 mm

elementów stalowych

elementy drewniane zabezpieczone ciśnieniowo przed dzia³aniem czynników atmosferycznych w klasie IV

elementy stalowe malowane proszkowo

urządzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych lub w stopach betonowych.

Wymiar urządzenia:

100 x 18 cm

wysokość 140 cm

***- sześciokąt gimnastyczny***

W skład zestawu wchodzi:

- drabinka linowa szt. 1

- lina do wspinania szt. 1

- drabinka pionowa szt. 2

- ścianka wspinaczkowa szt. 1

- drążek gimnastyczny h=0,9m szt. 1

*Dane techniczne:*

Wymiar urządzenia 291 x 253 cm

Wysokość urządzenia 250 cm

Wymiar pow. Upadku 732 x 693 cm

Maksymalna ilość osób 6

Limit wieku 3 - 15 lat

Wysokość swobodnego upadku h = 250 cm

***Ławka betonowa z oparciem szt. 6***

***Kosz betonowy szt. 6***

***Stół do gry szacho – chńczyka szt. 1***

***Stół betonowy do gry w tenisa stołowego i ping ponga szt. 1,***

***Tablica informacyjna szt. 1***

SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA:

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę i montaż elementów siłowni zewnętrznej:

*Wioślarz szt. 1,*

Wykonano w oparciu o normy obowiązujące.

Elementy stalowe

Zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowe

Powierzchnia pokryta lakierem proszkowym

Urządzenie montowane na stopie betonowej

Maksymalne obciążenie 120kg

Przeznaczone dla dzieci i osób dorosłych powyżej 140cm wzrostu

Przeznaczone dla jednej osoby

Strefa Bezpieczeństwa 275 cm x 473 cm

Wymiary urządzenia szer. min. 120cm x dł. min. 160 cm x wys. min. 110 cm

***Rowerek szt. 1,***

Wykonano w oparciu o normy obowiązujące.

Elementy stalowe

Zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowe

Powierzchnia pokryta lakierem proszkowym

Urządzenie montowane na stopie betonowej

Maksymalne obciążenie 120kg

Przeznaczone dla dzieci i osób dorosłych powyżej 140cm wzrostu

Przeznaczone dla jednej osoby

Strefa Bezpieczeństwa 364 cm x 394 cm

Wymiary urządzenia szer. min. 60 cm x min. dł. 90 cm x wys. min.130 cm

***Steper szt. 1***

Elementy stalowe

Zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowe

Powierzchnia pokryta lakierem proszkowym

Urządzenie montowane na stopie betonowej

Maksymalne obciążenie 120kg

Przeznaczone dla dzieci i osób dorosłych powyżej 140cm wzrostu

Przeznaczone dla jednej osoby

***Wyciskacz szt. 1***

Wyciskacz siedzący na słupie pojedynczy

Elementy stalowe

Zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowe

Powierzchnia pokryta lakierem proszkowym

Urządzenie montowane na stopie betonowej

Maksymalne obciążenie 120kg

Przeznaczone dla dzieci i osób dorosłych powyżej 140cm wzrostu

Przeznaczone dla jednej osoby

*Wykonanie boiska do siatkówki plażowej.*

W skład zestawu powinno się składać:

- słupki aluminiowe

- osłony słupków

- siatka obszyta PCV

- antenki składane

- linie boiska/wyznaczniki pola gry

- piłka

- pompka

*Opis:*

*SŁUPKI:*

* Dostępne w kolorze żółtym
* Wysokość słupków - 3m;
* Wykonane z profilu owalnego aluminiowego o wymiarach 120 x 100mm;
* Słupki przeznaczone do montażu na stałe (do zabetonowania) lub w tulejach (możliwość demontażu);
* W komplecie powinny być dwa słupki (jeden z naciągiem, drugi z hakami do zaczepienia siatki;
* Słupki malowane proszkowo, kolor żółty
* Bezstopniowa regulacja zawieszania siatki w zakresie 1,07-2,43m (możliwość wykorzystania słupków do wielu dyscyplin sportowych: siatkówki w różnych kategoriach wiekowych, tenisa ziemnego, badmintona);
* Zgodność z przepisami PZPS oraz normą PN-EN 1271:2006 p.4;
* **Słupki z certyfikatem bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu**

*OSŁONY:*

* Dostępne w kolorze żółtym
* Osłona słupka wykonana z pianki poliuretanowej o grubości 5 cm;
* Wysokość 200 cm;
* Obszyta materiałem PCV w kolorze żółtym;
* Montowana za pomocą pasków z rzepami (min. 7 szt ) wokół słupka do siatkówki

*SIATKA:*

* Kolor obszycia siatki do wyboru: niebieski
* Siatka wysokiej jakości - gruba, wytrzymała, wykonana z PCV - odporna na warunki atmosferyczne. Siatka wykonana ze sznurka polipropylenowego o grubości 4 mm;
* Krawędzie siatki obszyte taśmą PCV (odporną na deszcz i inne warunki atmosferyczne), u góry obszycie o szerokości 7 cm, z boków i na dole o szerokości 5 cm;
* Naciągi: górny - linka stalowa o grubości 4 mm (możliwość naciągu na profesjonalnych słupkach); dolny: linka polipropylenowa o grubości 6 mm oraz cztery naciągi w każdym z rogów ze sznurka polipropylenowego o grubości fi4; Wielkość oczek: 10 x 10 cm; Rozmiar: 8,5 x 1 m;

*Kolor obszycia siatki niebieski*

*ANTENKI:*

* Antenki wykonane z włókna szklanego;
* Długość antenek 2 x 90 cm (składane);
* Kieszonki przyczepiane na rzep do siatki;
* Cztery kolory do wyboru: czerwony.

*LINIE:*

* Linie wykonane z wysokiej jakości, mocnego tworzywa polipropylenowego.
* Środek linii oznaczony za pomocą kwadracika o innym kolorze co ułatwiałoby rozstawienie linii.
* Linie mocowane do podłoża za pomocą szpilek przyczepionych na gumowych odciągach na każdym z rogów
* Linie nawijane są na nawijak ułatwiający nawijanie i przechowywanie linii

Linie z mocowaniami SZPILKI

* Szpilki wykonane są z twardego pręta o grubości 5mm i długości 20 cm. Szpilki ocynkowane.

*Kolor linii czerwony*

*PIŁKA:*

Wykonana z specjalnego materiału Clarino odpornego na różne warunki atmosferyczne.

* Rozmiar: 5
* Obwód: 66-68 cm
* Waga: ok. 260 g
* Materiał syntetyczny Micro
* Maszynowo szyta z 18 paneli
* Dętka butylowa podwójnie laminowana

Termin realizacji zadania od dnia podpisania umowy do dnia 10.06.2018r.

Cechy techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami.

**§ 2 Termin obowiązywania umowy**

Termin obowiązywania umowy od dnia podpisania umowy do 10 czerwca 2018 r.

**§ 2 Obowiązki stron**

* + - * 1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Zamawiającego należy:

1. protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy,
2. zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3. dokonanie odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego.
   1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści niniejszej umowy, do obowiązków Wykonawcy należy:
4. realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z ofertą, dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz aktualnie obowiązującymi normami, polskim prawem budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami,
5. przechowywanie na terenie budowy i udostępnianie Zamawiającemu, Inspektorowi Nadzoru i innym uprawnionym jednostkom administracyjnym, ostemplowanego Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym a także jego rzetelne prowadzenie poprzez aktualne i czytelne wpisy zgodnie z postępem robót,
6. zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie ogrodzeń, zabudowań prowizorycznych, niezbędnych zabezpieczeń i wszystkich innych czynności koniecznych do zrealizowania robót. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu umowy,
7. współpraca z pracownikami Zamawiającego, w szczególności uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego,
8. zawiadomienie Zamawiającego o konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w terminie do 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,
9. niezwłoczne informowanie, pisemnie, Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach i trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych robót albo opóźnienie terminu zakończenia wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
10. ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie przekazanego placu budowy, na zasadach ogólnych, od chwili przekazania miejsca robót,
11. zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod względem przeciwpożarowym,
12. umożliwienie Zamawiającemu dokonania kontroli pochodzenia materiałów w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
13. utrzymanie porządku na terenie budowy oraz ponoszenie kosztów wywozu odpadów,
14. po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz uporządkowanego terenu budowy,
    1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.

**§ 3 Termin realizacji zamówienia**

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, od dnia zawarcia umowy do dnia 10 czerwca 2018 r.

**§ 4 Czynności odbiorowe**

1. Odbiór zleconych i wykonanych prac nastąpi po ich wykonaniu i zgłoszeniu przez Wykonawcę .

2. Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie

ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

3. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie

osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego

wykonania, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

4. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady:

nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad,

nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

1. jeżeli wady umożliwiają użytkowanie, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,
2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań. W przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy.

c) Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z

tym kosztów,

d) Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.

5. Zaakceptowany i podpisany protokół odbioru robót będzie podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę

6. Strony ustalają, iż uznanie wykonanych prac przez Zamawiającego jako należyte i zgodne z zapisami umowy, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacji technicznej

oraz złożonej ofercie nastąpi wyłącznie poprzez dokonanie odbioru końcowego.

7. Odbiór robót dokonany zostanie przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego.

Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie 5 dni licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru wykonanych prac. Zakończenie czynności odbiorowych winno nastąpić w ciągu 10 dni od daty ich rozpoczęcia.

8. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszelkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru w

szczególności dokumentację powykonawczą, Dziennik Budowy, świadectwa jakości, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, gwarancje udzielone przez dostawców materiałów i urządzeń.

9. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie

osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego

wykonania, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

**§ 5 Nadzór**

1. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski poprzez pracowników Wydziału Gospodarczego i Promocji.
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z ilością i jakością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania robót, a także do określania formy i zakresu dokumentów służących do monitorowania realizacji i rozliczeń wykonywanych robót.
3. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących robót dodatkowych w imieniu Zamawiającego bez jego zgody i pisemnego potwierdzenia.
4. Wykonawca zapewnia kierownictwo budowy przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności elektrycznej.
5. Strony zastrzegają sobie prawo zmiany w trakcie realizacji przedmiotu umowy osób wymienionych w pkt 1 i 5 z zastrzeżeniem, że zmiana ta wymaga powiadomienia drugiej strony na piśmie wraz z załączeniem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie przez nową osobę uprawnień budowlanych oraz przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.

**§ 6 Wynagrodzenie i warunki płatności**

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia nie przekroczy kwoty wynikającej z wybranej przez Zamawiającego w drodze przetargu nieograniczonego oferty, tj.

………..,- zł netto

………….. 23% VAT

…………… zł brutto

*słownie: ………………………………………………….*

1. Wynagrodzenie Wykonawcy to wynagrodzenie ryczałtowe obejmujące koszty wykonania robót bezpośrednio wynikających z dokumentacji technicznej, SIWZ.
2. Strony postanawiają, że rozliczenie robót odbywać się będzie fakturą za wykonany, zakończony i odebrany przedmiot umowy.
3. Należność zostanie uregulowana przelewem na konto wykonawcy w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Faktura winna być wystawiona na: **Gmina Rogoźno, ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno, NIP 606-00-66-997,**
4. Należność za zatwierdzoną przez Zamawiającego fakturę zostanie przekazana przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego płatnika.

**§ 7 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania w wysokości 10% wartości brutto umowy, co stanowi kwotę w wysokości **………….. zł**, które zostaną wniesione przez Wykonawcę w dniu zawarcia umowy w formach przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
2. Wykonawca oświadcza, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesie w formie: gotówki
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podziału wnoszonego zabezpieczenia na dwie części, z których jedna w wysokości 70%, co stanowi kwotę ………………. zł, będzie służyć pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zaś druga w wysokości 30%, co stanowi kwotę ……………zł służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowym, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione i zwrócone zostanie na zasadach i w terminach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

**§ 8 Gwarancja i rękojmia**

Dokonanie protokolarnego bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy jest jednoznaczne z udzieleniem Zamawiającemu pisemnej gwarancji na całość robót objętych przedmiotem umowy, licząc od dnia odbioru końcowego:

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …. miesięcznej gwarancji na całość robót objętych przedmiotem umowy, licząc od dnia odbioru końcowego.
2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 1 miesiąca od dnia ujawnienia.
3. Wykonawca przystąpi do usuwania wad i usterek niezwłocznie, nie później jednak niż w okresie 3 dni od chwili zgłoszenia. Termin przystąpienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach. Termin usunięcia usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego.
5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty.
6. W razie nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo usunąć je przy pomocy innych podmiotów, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia.
7. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 9 niniejszej umowy.
8. Roszczenie z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosi Wykonawcy istnienie wad w okresie rękojmi.
9. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikająca z Kodeksu Cywilnego zostanie rozszerzona na okres udzielonej gwarancji, tj. na …… miesięcy.
10. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub niedołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonaniu przedmiotu umowy.

**§ 9 Kary umowne**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu wypowiedzenia umowy lub odstąpienia którejkolwiek ze stron od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości **10%** wartości zamówienia.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w przypadku nie dotrzymania z winy. Wykonawcy terminów określonych w niniejszej umowie lub niewywiązania się z obowiązków narzuconych umową Wykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości **100,00 zł** (słownie: sto złotych) za każdą dobę, w której wystąpiły nieprawidłowości.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy w przypadku nie przystąpienia do realizacji zamówienia w terminie wyznaczonym w zleceniu.
4. W sytuacji, gdy kary umowne nie pokryją faktycznie poniesionej szkody przez Zamawiającego, ma on prawo dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych.

**§ 10 Zmiana umowy**

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o *zamówieniu* lub specyfikacji istotnych warunków *zamówienia* w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;

2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych *zamówieniem* podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach *zamówienia* podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości *zamówienia* określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;

3) zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości *zamówienia* określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;

4) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił *zamówienia*, ma zastąpić nowy wykonawca:

a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1,

b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców;

5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 1e;

6) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości *zamówienia* określonej pierwotnie w umowie w przypadku *zamówień* na usługi lub dostawy albo, w przypadku *zamówień* na roboty budowlane - jest mniejsza od 15% wartości *zamówienia* określonej pierwotnie w umowie.

1a. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz pkt 4 lit. b, zamawiający nie może wprowadzać kolejnych zmian umowy lub umowy ramowej w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.

1b. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 6, zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy lub umowy ramowej.

1c. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, zamawiający, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza w Biuletynie *Zamówień Publicznych* lub przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie umowy.

1d. Jeżeli umowa zawiera postanowienia przewidujące możliwość zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy z powodu okoliczności innych niż zmiana zakresu świadczenia wykonawcy, dopuszczalną wartość zmiany umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, pkt 3 lit. b i pkt 6, ustala się w oparciu o wartość *zamówienia* określoną pierwotnie, z uwzględnieniem zmian wynikających z tych postanowień.

1e. Zmianę postanowień zawartych w umowie lub umowie ramowej uznaje się za istotną, jeżeli:

1) zmienia ogólny charakter umowy lub umowy ramowej, w stosunku do charakteru umowy lub umowy ramowej w pierwotnym brzmieniu;

2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy lub umowy ramowej i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie *zamówienia*, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,

b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy lub umowy ramowej na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie lub umowie ramowej,

c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub umowy ramowej,

d) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił *zamówienia*, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 pkt 4.

2. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ust. 1-1b, 1d i 1e podlega unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień umowy lub umowy ramowej wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.

3. Jeżeli zamawiający zamierza zmienić warunki realizacji *zamówienia*, które wykraczają poza zmiany umowy lub umowy ramowej dopuszczalne zgodnie z ust. 1-1b, 1d i 1e obowiązany jest przeprowadzić nowe postępowanie o udzielenie *zamówienia*.

Wykonawca: Zamawiający:

**Załącznik Nr** **8**

……………………………….

……………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy

**„CENTRUM SPORTOWO – REKREACYJNE przy ul. Plażowej w Rogoźnie - roboty budowlane, plac zabaw, siłownia zewnętrzna oraz boisko do piłki siatkowej plażowej”**

**Wykaz niezbędnego sprzętu i narzędzi niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rodzaj i typ sprzętu** | **Ilość** | **Rok prod.** | **Forma własności** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*..........................., dnia ................. 2018 r.*

*......................................................*

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej)