Załącznik nr 1

Nazwa Wykonawcy:……………………

Siedziba:……………………………….......

Nr telefonu/faksu:………………………

adres e-mail: …………………………....

NIP ……………………………………………

REGON …………………………………..

FORMULARZ OFERTOWY

Gmina Rogoźno

ul. Nowa 2

64-610 Rogoźno

Nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa budynku pawilonu lekcyjnego przy ul. Kościuszki 41 w Rogoźnie na pomieszczenia biurowe dla usług socjalno-oświatowych”.

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia, dokumentacją techniczną: w pełnym zakresie przedmiotu zamówienia

za cenę jednostkową netto: ……………….. zł

podatek VAT …. %: ……………………. Zł

łącznie brutto: ………………………. Zł

słownie: …………………………………………………..

2. Oświadczenia Wykonawcy:

1. Wyrażam zgodę na termin odroczonej płatności: ……. dni

2. Udzielam na wykonanie zamówienia gwarancji…………. m-cy

3. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie: ……...

4. Uważam się za związanego niniejszą ofertą do dnia: …………..

5. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w niej zawarte.

6. Oświadczam, że przedstawione postanowienia w projekcie umowy zostały przeze mnie zaakceptowane. Zobowiązuję się do zawarcia umowy w warunkach tam określonych.

7. Oświadczamy, że następujące usługi (jeśli dotyczy) zostaną wykonane przez podwykonawców…………………………………..

3.Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam następujące oświadczenia i dokumenty:

1……………………………………………………………………………………………

2……………………………………………………………………………………………

3……………………………………………………………………………………………

4……………………………………………………………………………………………

5……………………………………………………………………………………………

6……………………………………………………………………………………………

7……………………………………………………………………………………………

8……………………………………………………………………………………………

4. Oferta wspólna ( jeżeli występuje ).

Pełnomocnik Wykonawców wspólnie składających ofertę :

Nazwisko, imię …..…………………………………………………………………………

Stanowisko ……………………………………......…………………………………………

Telefon.....………………… Fax ……………………….

Zakres umocowania:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

# 5. Zastrzeżenie Wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Inne informacje Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………..........…………………………

(imię i nazwisko podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 2

....................................

…...............................

…................................

Nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, poz. 1047, poz. 1473  z 2014 r. poz.423,poz.768,poz.811,poz.915,poz.1146 i poz.1232 oraz z 2015r. poz.349)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn.

„  Przebudowa budynku pawilonu lekcyjnego przy ul. Kościuszki 41 w Rogoźnie na pomieszczenia biurowe dla usług socjalno-oświatowych ”.

oświadczam, że:

- Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

- Posiadam wiedzę i doświadczenie

- Dysponuję/będę dysponował odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

…........................, dnia …...............2015  r.

…...................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy.

Załącznik Nr 3

....................................

…...............................

…................................

Nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, poz. 1047, poz. 1473  z 2014 r. poz.423,poz.768,poz.811,poz.915,poz.1146 i poz.1232 oraz z 2015r. poz.349)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn.

„Przebudowa budynku pawilonu lekcyjnego przy ul. Kościuszki 41 w Rogoźnie na pomieszczenia biurowe dla usług socjalno-oświatowych” oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, poz. 984, poz. 1047, poz. 1473) zgodnie, z którym:

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

1) uchylony;

1a) uchylony;

- Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

- Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

- Wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

- Wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o których mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

- Wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust.1, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

- Nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

- Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

- Nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn.zm.) złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postepowaniu, chyba że wykażą, że istniejące miedzy nimi powiazania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2a.  Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w

okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył

obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania

lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli

zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia Wykonawcy w ogłoszeniu o

zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do

negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i

kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków

zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia

obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

..........................., dnia ..................2015 r.

......................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy.

Załącznik Nr 4

……………………………….

……………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy

„Przebudowa budynku pawilonu lekcyjnego przy ul. Kościuszki 41 w Rogoźnie na pomieszczenia biurowe dla usług socjalno-oświatowych ”

DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY

| Lp. | Nazwa Zamawiającego | Rodzaj usług | Wartość wykonanych usług | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |

..........................., dnia ................. 2015 r.

......................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

Załącznik Nr 5

……………………………….

……………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy

„Przebudowa budynku pawilonu lekcyjnego przy ul. Kościuszki 41 w Rogoźnie na pomieszczenia biurowe dla usług socjalno-oświatowych ”

Wykaz niezbędnego sprzętu i narzędzi niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia

| Rodzaj i typ sprzętu | Ilość | Rok prod. | Forma własności |
| --- | --- | --- | --- |

..........................., dnia .................  2015 r.

......................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

Załącznik Nr 6

……………………………….

……………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy

„Przebudowa budynku pawilonu lekcyjnego przy ul. Kościuszki 41 w Rogoźnie na pomieszczenia biurowe dla usług socjalno-oświatowych ”

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia

Oświadczam, że na dzień …………….. dysponujemy/ będziemy dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.

| Lp. | Imię i nazwisko | Zawód - wykształcenie | Planowana funkcja przy realizacji zamówienia | Podstawa dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |

..........................., dnia .................  2015 r.

......................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

Załącznik nr 7

....................................

…...............................

…................................

Nazwa i adres Wykonawcy

„Przebudowa budynku pawilonu lekcyjnego przy ul. Kościuszki 41 w Rogoźnie na pomieszczenia biurowe dla usług socjalno-oświatowych ”

- OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

- ZGODNE

Z ART. 26 UST. 2d USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Niniejszym oświadczam\y, że nie należymy do grupy kapitałowej/należymy do grupy kapitałowej*) składającej się z następujących podmiotów:

| L.p. | Nazwa podmiotu | Adres |
| --- | --- | --- |

..........................., dnia ..................2015 r.

......................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

* - niepotrzebne skreślić

## Załącznik nr 8

##### UMOWA INTZ.272.........2015 – projekt umowy

zawarta w dniu  …..................2015 roku w Rogoźnie

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, poz. 1047, poz. 1473  z 2014 r. poz.423,poz.768,poz.811,poz.915,poz.1146 i poz.1232 oraz z 2015r. poz.349) pomiędzy:

Gminą Rogoźno ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:

Burmistrza Rogoźna – Romana Szuberskiego

a

…...................................................................................... zwanym dalej Wykonawcą reprezentowaną

przez .................................................. o następującej treści:

§ 1 Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest „Przebudowa budynku pawilonu lekcyjnego przy ul. Kościuszki 41 w Rogoźnie na pomieszczenia biurowe dla usług socjalno-oświatowych”.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia dotyczy  Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku pawilonu lekcyjnego na pomieszczenia biurowe dla usług socjalno-oświatowych, jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego, przykrytego  dachem płaskim jednospadowym.

Budynek pełni funkcję biurową.

Budynek jest ocieplony i ogrzewany. Jest on wyposażony w media i instalacje.

Budynek stanowi konstrukcyjną całość. Jest obiektem o prostej, zwartej bryle, rzucie opartym na prostokącie.

Wymiary zewnętrzne budynku to 56,36 m na 9,28 m.

Wysokość obiektu wynosi 5,03 m mierzona od średniego poziomu terenu przy budynku.

Budynek posiada 1 kondygnację naziemną.

Otwory okienne i drzwiowe wyposażone zostaną w stolarkę drzwiową i okienną PCV w kolorystyce nawiązującej do naturalnego drewna.

Budynek pełni funkcję biurową.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

Powierzchnia zabudowy						408,93 m2

Powierzchnia użytkowa						320,17 m2

Kubatura							          1.797,65 m3

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

| LP | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa | Posadzka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/1 | Wiatrołap | 4,78 m2 | Płytki ceramiczne |
| ½ | Komunikacja | 36,45 m2 | Płytki ceramiczne |
| 1/3 | Pomieszczenie biurowe | 16,67 m2 | Płytki ceramiczne |
| 1/4 | Pomieszczenie biurowe | 16,67 m2 | Płytki ceramiczne |
| 1/5 | Pomieszczenie biurowe | 16,67 m2 | Płytki ceramiczne |
| 1/6 | Przedsionek | 4,76 m2 | Płytki ceramiczne |
| 1/7 | Pomieszczenie gospodarcze | 0,58 m2 | Płytki ceramiczne |
| 1/8 | Składnica akt | 6,84 m2 | Płytki ceramiczne |
| 1/9 | Komunikacja | 6,54 m2 | Płytki ceramiczne |
| 1/10 | WC męskie | 8,61 m2 | Płytki ceramiczne |
| 1/11 | Wiatrołap | 6,52 m2 | Płytki ceramiczne |
| 1/12 | WC damskie | 8,21 m2 | Płytki ceramiczne |
| 1/13 | Komunikacja | 14,62 m2 | Płytki ceramiczne |
| 1/14 | Pomieszczenie biurowe | 14,23 m2 | Płytki ceramiczne |
| 1/15 | Pomieszczenie biurowe | 18,62 m2 | Płytki ceramiczne |
| 1/16 | Komunikacja | 13,54 m2 | Płytki ceramiczne |
| 1/17 | Pomieszczenie biurowe | 30,13 m2 | Płytki ceramiczne |
| 1/18 | Serwer | 0,77 m2 | Płytki ceramiczne |
| 1/19 | Komunikacja | 15,54 m2 | Płytki ceramiczne |
| 1/20 | Pomieszczenie biurowe | 10,55 m2 | Płytki ceramiczne |
| 1/21 | Pomieszczenie biurowe | 11/19 m2 | Płytki ceramiczne |
| 1/22 | Pomieszczenie biurowe | 19,56 m2 | Płytki ceramiczne |
| 1/23 | Pomieszczenie biurowe | 20,68 m2 | Płytki ceramiczne |
| 1/24 | Pomieszczenie biurowe | 6,57 m2 | Płytki ceramiczne |
| 1/25 | Składnica akt | 10,87 m2 | Płytki ceramiczne |
|  | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA | 320,17 m2 |  |

Konstrukcja budynku – tradycyjna murowana.

Posadowienie budynku - na ławach fundamentowych.

Przykrycie budynku – dach jednospadowy kryty papą.

Szczegółowy opis elementów konstrukcyjnych w części konstrukcyjnej projektu.

Fundamenty

Istniejące ławy fundamentowe żelbetowe.

Ściany zewnętrzne

Ściany zewnętrzne murowane z pustaków ceramicznych Porotherm grubości 38 cm.

Ściany wewnętrzne nośne

Ściany wewnętrzne nośne murowane z pustaków ceramicznych Porotherm grubości 25 cm.

Ściany wewnętrzne działowe

Ściany wewnętrzne działowe murowane z pustaków ceramicznych Porotherm grubości 12 cm.

Nadproża

Prefabrykowane typu L-19 i stalowe.

Podciągi – belki

Według opisu konstrukcji.

Słupy – trzpienieWedług opisu konstrukcji.

Szachty, kominy

Murowane z cegły ceramicznej pełnej..

Stolarka okienna

Okna PCV, rozwieralno – uchylne. Szyby zespolone, podwójnie szklone z odstępem pomiędzy szybami, uzupełnione o system rozszczelniający, umożliwiający infiltrację powietrza do pomieszczeń. Współczynnik przenikania ciepła U = 1,50 W/(m2•K).

Stolarka drzwiowa

Drzwi zewnętrzne wejściowe: PCW istniejące, wyposażone w zamki z wkładką patentową.
Drzwi wewnętrzne: płycinowe, okleinowane, w ościeżnicach drewnianych, teleskopowych oraz PCW przeszklone na traktach komunikacyjnych.

Dach

Jednospadowy o spadku 3-5°, konstrukcji drewnianej oraz żelbetowej, pokryty papą.

Odwodnienie dachu

Istniejące rynny stalowe ocynkowane montowane na elewacji z zachowaniem spadku 0,5%.

Izolacje termiczne

Ściany zewnętrzne zabezpieczone styropianem grubości odpowiednio 10 cm.

Dach zaizolowany wełną mineralną grubości 20 cm.

Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacja pozioma - folia paroszczelna oraz papa.

Izolacja pionowa ścian zewnętrznych 2xDysperbit

Wykończenie ścian wewnętrznych

Tynk cementowo-wapienny grubości 15 mm.

W ramach  przebudowy planuje się wykonanie następujących robót:

- wzniesienie ścian działowych grubości 12 cm wewnątrz budynku,

- montaż wewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej,

- nałożenie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych grubości 1,5 cm,

- naniesienie wewnętrznych powłok malarskich na istniejące i projektowane ściany budynku,

- demontaż istniejących instalacji ogrzewania i elektrycznej,

- montaż instalacji ogrzewania,

- montaż instalacji elektrycznej,

- montaż instalacji sieci komputerowej.

## Instalacja wodociągowa

Opis projektowanego rozwiązania

Przed rozpoczęciem prac należy zdemontować istniejącą instalację wraz z armaturą.

Instalacja zimnej wody zasilana jest z istniejącego przyłącza wodociągowego.

Zapotrzebowanie wody dla obiektu kształtować się będzie na poziomie:

- cele bytowo- socjalne; przepływ chwilowy q = 0,76 dm3/s;

Przyłącze wprowadzone jest do budynku do pomieszczenia nr 11

Bezpośrednio ze wejściem przyłącza do budynku zamontować zestaw antyskażeniowy złożony z dwóch zaworów odcinających DN32, filtra siatkowego DN32 oraz zaworu antyskażeniowego typu EA DN32 zgodnie z częścią rysunkową.

Zestaw wodomierzowy złożony z dwóch zaworów odcinających DN50 oraz wodomierza skrzydełkowego typu JS-4 DN20 zamontować w pomieszczeniu węzła cieplnego szkoły.

Przewody wodociągowe instalacji wewnętrznej będą zasilać armaturę czerpalną poszczególnych urządzeń obiektu.

Instalację wodociągową zasilającą przybory sanitarne wykonać z rur wielowarstwowych . Przewody prowadzić w posadzce i bruzdach ściennych. W miejscach przejść przez ściany i stropy nie umieszczać połączeń przewodów i armatury. Dla przyborów sanitarnych posiadających armaturę stojącą jak np. umywalki czy zlewozmywaki stosować wężyki elastyczne w oplocie stalowym do instalacji wodnych z atestem PZH o wytrzymałości minimum PN10. Przed każdym przyborem zamontować zawór odcinający. Połączenia przyścienne zaworów czerpalnych oraz baterii ściennych zakryć rozetkami przylegającymi do powierzchni ściany.

Ciepła woda użytkowa

Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie w pojemnościowych podgrzewaczach ciepłej wody użytkowej o pojemności 10 dm3. Podgrzewacze wyposażyć w grupę bezpieczeństwa z zaworem bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia 6 bar, lejkiem, syfonem służącym do odprowadzenia nadmiaru wody z zaworu bezpieczeństwa, oraz zaworem regulującym przepływ. Lokalizację podgrzewaczy pokazano w części rysunkowej.

Materiał rurociągów

Instalację wykonać z rur wielowarstwowych. Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych” COBRTI Instal zeszyt 7 oraz wymogami producenta rur.

Izolacja przewodów

Przewody wody ziemnej, ciepłej oraz cyrkulacji należy zabezpieczyć izolacją termiczną z pianki PE. Grubość izolacji dla przewodów wody zimnej 13 mm, dla przewodów wody ciepłej i cyrkulacji zgodnie z tabelą:

## Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przed rozpoczęciem prac należy zdemontować istniejącą instalację wraz z armaturą.

Projektuje się odprowadzenie ścieków sanitarnych do istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Instalację zewnętrzną wykonać z rur PVC klasy S o jednolitej strukturze ścianki. Na kanale zamontować studnie rewizyjne prefabrykowane z kręgów betonowych lub tworzywowe z włazem w klasie C250. Kanały włączyć do istniejących studni zewnętrznej kanalizacji sanitarnej. Trasy kanałów pokazano na planie zagospodarowania terenu.

Przewiduje się, że w budynku nie będą powstawać ścieki wymagające podczyszczania.

Instalacja kanalizacji wewnętrzna wykonana będzie z rur PVC. Na pionach, przed przejściem do instalacji podposadzkowej, należy zainstalować czyszczaki.  Podejścia pod poszczególne przybory prowadzić ze spadkiem 2% w kierunku do pionu. Przewody prowadzone są prostopadle lub równolegle do przegród budowlanych. Każdy przybór sanitarny podłączony do instalacji kanalizacyjnej musi posiadać zamknięcie wodne. Syfony odpływowe można łączyć z instalacją kanalizacyjną za pomocą kolan redukcyjnych, złączek kolanowych. Przewody poziome kanalizacyjne należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm. Poziomy kanalizacyjne o średnicy do ø110mm włącznie mocować co 1,0m, a powyżej ø110mm co 1,2m. Na przewodach pionowych stosować na każdej kondygnacji przynajmniej 1 mocowanie stałe zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów i 2 mocowania przesuwne (duża wysokość kondygnacji). Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczać rurociąg przed dociskiem.

Wszystkie przejścia przewodów kanalizacyjnych przez przegrody budowlane wykonać w rurach osłonowych uszczelnionych masą elastyczną. Przejścia przez przegrody wydzielenia pożarowego należy wykonać jako ogniochronne (kołnierze ogniochronne dla rur palnych). Piony kanalizacji sanitarnej należy wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewką kanalizacyjną.

## Instalacja centralnego ogrzewania

Zapotrzebowanie ciepła

Zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb budynku określono zgodnie z normą PN EN 12831. Obliczenia przeprowadzono przy następujących założeniach:

| Strefa klimatyczna | II |
| --- | --- |
| Temperatura obliczeniowa powietrza zewnętrznego: | -18°C |
| Zapotrzebowanie ciepła | 25,0 kW |
| Parametry pracy instalacji c.o.: | 90/70 °C |

Źródło ciepła

Źródłem ciepła dla budynku węzeł ciepła znajdujący się w sąsiednim budynku szkoły. Układ pomiarowy zużycia ciepła zostanie zamontowany w pomieszczeniu węzła cieplnego. Przewiduje się budowę nowego przyłącza cieplnego. Przyłącze cieplne oraz układ pomiarowy w zakresie MEGAWAT Rogoźno.

## Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

W łazienkach oraz pomieszczeniu socjalnym projektuje się wentylatory łazienkowe  z opóźnieniem czasowym sterowanym włącznikiem światła.

W pomieszczeniu serwerowni projektuje się klimatyzator. Skropliny z klimatyzatora odprowadzić do kanalizacji sanitarnej. Lokalizację urządzeń przedstawiono w części rysunkowej.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zakres rzeczowy:

- rozdzielnica

- instalacja oświetlenia ogólnego i awaryjnego

- instalacja siłowa

- instalacja odgromowa

- instalacja połączeń wyrównawczych

- instalacja przeciwporażeniowa

Przebudowywany budynek pawilonu lekcyjnego zasilany jest istniejącym kablem wyprowadzonym z istniejącego złącza kablowo-pomiarowego. Istniejący układ zasilania zapewnia pokrycie projektowanej mocy.

Rozdzielnica:

Dla zasilania obiektu przewidziano rozdzielnicę RG w istniejącej szafce. W rozdzielnicy usytuowany zostanie  pomiar zużycia energii za pomocą istniejącego licznika. W rozdzielnicy zastosowano wyłącznik p.poż., który umożliwia wyłączenie napięcia przyciskiem usytuowanym na zewnątrz budynku. W związku z tym wyłącznik należy wyposażyć w wyzwalacz wzrostowy napięciowy. W rozdzielnicy przewidziano ochronę przepięciową.

Instalacja  oświetlenia:

Instalacja  oświetlenia  ogólnego  wykonana  zostanie  oprawami  świetlówkowymi.

Natężenie  oświetlenia  zostanie  dobrane  zgodnie  z  wymaganiami  normy   PN-EN 12464-1 „Oświetlenie  miejsc  pracy”  oraz  normy  PN-EN 1838   „Oświetlenie  awaryjne”.

Instalacja  oświetlenia  wykonana  zostanie  przewodami  typu  YDYp 1,5 mm2.

W  budynku  instalację  wykonać  należy  jako  p.t.  i  n.t.W  sanitariatach  i  pomieszczeniach  przemysłowych  stosować  osprzęt  hermetyczny o  stopniu  ochrony  IP44.

W  całym  obiekcie  zastosowano  oświetlenie  awaryjne  i  ewakuacyjne  kierunkowe. Oprawy  oświetlenia  awaryjnego  wyposażone  zostaną  w  inwertery  1h.

Oprawy  wyposażone  w  moduły  awaryjne  muszą  posiadać  atest  wydany  przez  CNBOP  w  Józefowie. Układanie  przewodów  skoordynować  z  układaniem  innych  instalacji.		Przejścia  instalacyjne  przez  przegrody  oddzielenia  przeciwpożarowego  o  klasie  REI 60  uszczelnić  do  odpowiedniej  klasy  z  zastosowaniem  systemów.				Instalację  oświetleniową  pokazano  na  rys.E-01.

Wykaz  opraw  podano  na  rys.E-01.

Instalacja  siłowa

Instalacja  siłowa  i  gniazd  wtyczkowych  wykonana  zostanie  przewodami  typu  YDYp , YDY  i  YKY.

Instalacja  siłowa  w budynkach wykonana  zostanie  jako  p.t.

Instalacja  siłowa  i  gniazd  wtyczkowych  wykonana  zostanie  przewodami

3  i  5 – żyłowymi  o  przekrojach  dostosowanych  do  mocy  i  zabezpieczeń     	odbiorników.

Dla  klimatyzatora  na  dachu  zastosowano  wyłącznik  serwisowy  SB  usytuowany  przy  urządzeniu. Układanie  przewodów  skoordynować  z  układaniem  innych  instalacji. Przejścia  instalacyjne  przez  przegrody  oddzielenia  przeciwpożarowego  o  klasie  REI 60  uszczelnić  do  odpowiedniej  klasy  z  zastosowaniem  systemów.

Instalacja  odgromowa

Zwody  na  dachu  wykonane  zostaną  drutem  Fe/Zn fi=8mm..

Przewody  odprowadzające  wykonać  bednarką  Fe/Zn 30x4 mm  prowadzonym  pod  elewacją  zewnętrzną  budynku.

Złącza  kontrolne  umieścić  p.t.  w  puszce.							Uziom  dla  budynku  przewiduje  się  wykorzystać  istniejący  uziom  otokowy.

Do  uziomu  podłączone  będą  przewody  odprowadzające  instalacji  odgromowej , 	jak

również  szyny  połączeń  wyrównawczych.

Dla  ochrony  klimatyzatora  zastosować  należy  zwód  pionowy  izolowany.

Wszystkie  części  metalowe  wychodzące  ponad  płaszczyznę  dachu  należy  	przyłączyć

do   instalacji  odgromowej.

Instalacja  połączeń  wyrównawczych

W  rozdzielnicy   zamontować  główną  szynę  uziemiającą. Szynę  tę  połączyć  przewodem

LY 1x25 mm2  z  uziomem  instalacji  odgromowej  budynku.					Do  magistrali  połączeń  wyrównawczych  przyłączyć  należy :

- zaciski  PE  w  rozdzielnicach , metalowe  rurociągi  wody , kanalizacji , c.o.  i  	wentylacji , drabinki  kablowe  itp.     								Połączenia  rur  z  magistralą  wykonać  przez  spawanie  lub  przy  pomocy  		objemek.											Przewody  wyrównawcze  oznaczyć  kolorem  żółto – zielonym.				Miejsca  połączeń  zabezpieczyć  przed  korozją  przez  dwukrotne  pokrycie  		lakierem  asfaltowym. 										Do  głównej  szyny  uziemiającej  przyłączyć  należy  miejscowe  szyny  			połączeń  wyrównawczych  usytuowane  w  sanitariatach.	Do  szyn  tych  przyłączyć  należy  przewodem  LY 4 mm2  wszystkie  elementy  metalowe. Połączenia  miejscowych  szyn  wyrównawczych  z  główną  szyną  uziemiającą  wykonać  przewodem  typu  LY 16 mm2. Do  instalacji  odgromowej  przyłączyć  wszystkie  konstrukcje stalowe budynku, jak słupy  stalowe  itp.											 Instalacja  przeciwporażeniowa									Zgodnie  z  normą  PN-HD60364  jako  ochronę  przed  dotykiem  pośrednim  		zastosowano  samoczynne  wyłączenie.

Szybkie  wyłączenie  zrealizowano  przez  zastosowanie  wyłączników  			instalacyjnych  i  bezpieczników.

Jako  dodatkową  ochronę  zastosowano  wyłączniki  różnicowoprądowe.

Przewód  "N"  należy  trwale  oznaczyć  kolorem  niebieskim  lub  zastosować  		przewody  o  izolacji  w  tym  kolorze.

Przewody  ochronne  "PE"  wyprowadzone  z  szyn  "PE"  rozdzielnic  przyłączyć  należy

do  instalacji  odgromowej.

Z  szynami  "PE"  połączyć  obudowę  metalową  rozdzielnicy.

Przewody  "PE"  z  poszczególnych  obwodów  wyprowadzonych  z  rozdzielnicy  należy

podłączyć  do  części  przewodzących  urządzeń  elektrycznych  			odbiorczych  tj.  takich , które  w  przypadku  uszkodzenia  izolacji  mogą  znaleźć  	się

pod  napięciem , a  także  do  zacisków  ochronnych  gniazd  wtyczkowych.

Przewody  "PE"  oznaczyć  kolorem  żółto - zielonym.

W  miejscach  narażonych  na  uszkodzenia  mechaniczne  przewód  ochronny  i  	przewody  robocze  osłonić  rurką  PCV.

INSTALACJE TELETECHNICZNE

W ramach projektowanej przebudowy zakłada się urządzenie wewnętrznej sieci

teletechnicznej. Wszystkie elementy sieci należy wykonać w kategorii 6.

Połączenia kablowe

Połączenia kablowe w analizowanej sieci należy wykonać kablem miedzianym kategorii

6 UTP. Przewody należy prowadzić w karbowanych rurach elektroinstalacyjnych

średnicy

14/9-50/43 mm w bruzdach podposadzkowych i ściennych.

Należy pozostawić zapas montażowy kabla w pomieszczeniu serwera ponad posadzkę 2 m oraz 0,20 m przy gniazdach abonenckich.

Należy zastosować gniazda abonenckie podtynkowe RJ45 kategorii 6.

Wyposażenie pomieszczenia serwera

Projektuje się wyposażenie budynku w nową szafę dystrybucyjną 19” stojącą 22U o wymiarach 600x600 mm. Szafa zostanie uzupełniona następującym wyposażeniem:

- panel 19” 1U 48xRJ45 kategorii 6,

- przełącznik 19” 1U 48xRJ45 10/100/1000 mbit, 2xport mini-GBIC,

- listwa zasilająca 19”,

- czujnik temperatury 19”,

- organizer kabli 19” 1U czarny pionowy,

- kable krosowe RJ45 kategorii 6 długości 0,50 m.

Zakłada się, że urządzenie serwera zostanie przeniesione z istniejącej sieci teletechnicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Parametry techniczne przełącznika

W szafie dystrybucyjnej należy zamontować przełącznik o następujących parametrach:

- liczba portów RJ45 – 48 szt.

- liczba gniazd mini-GBIC – 2 szt.

- zarządzanie – przez przeglądarkę www,

- protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu – MD5, RADIUS,

- obsługiwane  protokoły i standardy – QoS, IEEE 802.1p, DSCP, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, Jumbo frame support, auto MDI/MDI-X, DHCP Client, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1D, IGMP (v.1, 2),

- rozmiar tablicy adresów MAC – 8000,

- algorytm przełączania – Store-and-Forward,

- prędkość magistrali wewnętrznej – 96 Gb/s,

- przepustowość – 71,42 mpps,

- warstwa przełączania – 2,

- typ obudowy – 1U Rack,

- zestaw do montażu w szafie rack 19”,

- port mirroring.

Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ.

- Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy oraz w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, złożonej ofercie oraz zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę.

- Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia robót zgodnie obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz na warunkach określonych w niniejszej umowie.

- W zakresie obowiązujących przepisów materiały, wyroby i urządzenia powinny być oznaczone znakiem bezpieczeństwa. Zamawiający ma prawo żądać sprawdzenia jakości materiałów używanych do wykonania prac.

§ 2 Obowiązki stron

  - Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Zamawiającego należy:

- protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

- dokonanie odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego.

  - Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści niniejszej umowy, do obowiązków Wykonawcy należy:

- realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z ofertą, dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz aktualnie obowiązującymi normami, polskim prawem budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami,

- przechowywanie na terenie budowy i udostępnianie Zamawiającemu, Inspektorowi Nadzoru i innym uprawnionym jednostkom administracyjnym, ostemplowanego Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym a także jego rzetelne prowadzenie poprzez aktualne i czytelne wpisy zgodnie z postępem robót,

- zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie ogrodzeń, zabudowań prowizorycznych, niezbędnych zabezpieczeń i wszystkich innych czynności koniecznych do zrealizowania robót. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu umowy,

- współpraca z pracownikami Zamawiającego, w szczególności uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego,

- zawiadomienie Zamawiającego o konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w terminie do 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

- niezwłoczne informowanie, pisemnie, Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach i trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych robót albo opóźnienie terminu zakończenia wykonania przedmiotu niniejszej umowy,

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie przekazanego placu budowy, na zasadach ogólnych, od chwili przekazania miejsca robót,

- zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod względem przeciwpożarowym,

- umożliwienie Zamawiającemu dokonania kontroli pochodzenia materiałów w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

- utrzymanie porządku na terenie budowy oraz ponoszenie kosztów wywozu odpadów,

- po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz uporządkowanego terenu budowy,

  - Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.

§ 3 Podwykonawcy

1. Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca oświadcza, że do realizacji przedmiotu zamówienia ……będzie korzystał z usług podwykonawców.

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty

budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane,

do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo    nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu  podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty

budowlanej.

5. Zamawiający, w terminie  14 dni od przedłożenia projektu umowy, o której mowa w ust.3,

zgłasza pisemne  zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są

roboty budowlane:

-  niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

-  gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4.

Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo,

której przedmiotem są roboty budowlane, we wskazanym  terminie  uważa się za akceptację

projektu umowy przez zamawiającego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane

przedkłada zamawiającemu   poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o

podwykonawstwo, której   przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

7. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia umowy o której mowa w ust.6 zgłasza pisemny

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

-  niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

-  gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4.

Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo,

której przedmiotem są roboty budowlane, we wskazanym  terminie  uważa się za akceptację

projektu umowy przez zamawiającego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty

budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia

jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości

umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których

przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w

zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy

niż określony w ust. 2,zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia

do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

10. Przepisy ust. 3-9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

11. Wykonawca w pełni odpowiada za jakość i terminowość wykonywanych robót i dostaw siłami

własnymi i przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w tym Wykonawca jest

odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania dostawców oraz

podwykonawców lub dalszych podwykonawców i ich pracowników, w takim stopniu jakby to

były działania względnie uchybienia jego własne. Na roboty i dostawy wykonywane przez

podwykonawców lub dalszych podwykonawców gwarancji udziela Wykonawca.

Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt pełni funkcję koordynacyjną w stosunku do

robót realizowanych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców.

12.Rozliczenia z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami z tytułu wykonywanych robót prowadzi Wykonawca jednakże:

1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po

zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są

roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1.

Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia

tej informacji.

5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez

Zamawiającego, zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej

zapłaty.

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o których mowa w pkt. 1, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia należnego wykonawcy.

13. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12 pkt. 1, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez

zamawiającego.

14. Niezależnie od powyższego i innych warunków opisanych w art.647 Kodeksu Cywilnego umowa Wykonawcy z podwykonawcami oraz umowa podwykonawcy z dalszym podwykonawca lub między dalszymi podwykonawcami musi zawierać następujące zapisy dotyczące płatności „ podwykonawca po każdorazowym wystawieniu faktury na rzecz Wykonawcy dalszego podwykonawcy zawiadomi o tym Zamawiającego, przesyłając mu do wiadomości kopię faktury potwierdzoną za zgodność z oryginałem”

15. Przekładane Zamawiającemu kopie umów o podwykonawstwo, o których mowa w art. 1 43b ust.5 i 8  oraz w art. 143d  ust.1 pkt.1 i3 ustawy PZP mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez przekładającego.

16. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty o których mowa w niniejszej umowie wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zaplaty.

§ 4 Termin realizacji zamówienia

- Wykonawca zobowiązuje się do  realizacji przedmiotu niniejszej umowy, niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy i przekazaniu przez Zamawiającego placu budowy do dnia 17.12.2015r.

§ 5 Czynności odbiorowe

1.   Odbiór zleconych i wykonanych prac nastąpi po ich wykonaniu i zgłoszeniu przez

Wykonawcę .

2.  Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie

ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

3.  Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie

osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego

wykonania, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

4.  Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady:

              - nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad,

              - nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

- jeżeli wady umożliwiają użytkowanie, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań. W przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy.

c)  Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z

tym kosztów,

d)  Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusunięte w

wyznaczonym terminie.

5.  Zaakceptowany i podpisany protokół odbioru robót będzie podstawą do wystawienia faktury

przez Wykonawcę

6.  Strony ustalają, iż uznanie wykonanych prac przez Zamawiającego jako należyte i zgodne z

zapisami umowy, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacji technicznej

oraz złożonej ofercie nastąpi wyłącznie poprzez dokonanie odbioru końcowego.

7. Odbiór robót dokonany zostanie przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego.

Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie 5 dni licząc od daty zgłoszenia przez

Wykonawcę gotowości do odbioru wykonanych prac. Zakończenie czynności odbiorowych

winno nastąpić w ciągu 10 dni od daty ich rozpoczęcia.

8. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszelkie

dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru w

szczególności dokumentację powykonawczą, Dziennik Budowy, świadectwa jakości,

certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, gwarancje udzielone przez dostawców materiałów i

urządzeń.

9. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie

osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego

wykonania, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

§ 6 Nadzór i kierownictwo budowy

- Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski budowy (inspektora nadzoru inwestorskiego) przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego. Inspektorem nadzoru będzie Pan.............................

- Inspektor nadzoru inwestorskiego działa zgodnie z warunkami Prawa Budowlanego oraz w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiającego.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z ilością i jakością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania robót, a także do określania formy i zakresu dokumentów służących do monitorowania realizacji i rozliczeń wykonywanych robót.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących robót dodatkowych w imieniu Zamawiającego bez jego zgody i pisemnego potwierdzenia.

- Wykonawca zapewnia kierownictwo budowy przez osoby posiadające uprawnienia budowlane  do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, przynależące do właściwej izby samorządu zawodowego w osobie ………………………………………….

- Strony zastrzegają sobie prawo zmiany w trakcie realizacji przedmiotu umowy osób wymienionych w pkt 1 i 5 z zastrzeżeniem, że zmiana ta wymaga powiadomienia drugiej strony na piśmie wraz z załączeniem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie przez nową osobę uprawnień budowlanych oraz przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.

§ 7 Wynagrodzenie i warunki płatności

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy i ustala się zgodnie z ofertą przetargową w następującej wysokości:

……………………….. zł netto

……………….. zł (%) VAT

……………………. zł brutto

Słownie:…………………………………….

- Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy oraz koszty pośrednie to jest m.in. koszty wszystkich robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, oznakowania i zagospodarowania placu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu materiałów i ich składowania, koszty ewentualnych odszkodowań powstałych z winy Wykonawcy, zajęcia pasów drogowych, dokumentacji powykonawczej, zorganizowania i prowadzenia niezbędnych prób, badań i odbiorów.

- Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej i dostarczonej Zamawiającemu po dokonaniu odbioru wykonanych robót.

- Za podstawę zaakceptowania przez Zamawiającego faktury VAT, Strony przyjmują protokół odbioru robót zaakceptowany i podpisany przez komisję odbiorową i inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Należność zostanie uregulowana przelewem na konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty

dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

Gmina Rogoźno

ul. Nowa 2

64-610 Rogoźno

NIP 606-00-66-997

6. Cesja wierzytelności wynikająca z niniejszej umowy może zostać dokonana za zgodą

Zamawiającego.

§ 8 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania w wysokości 5% wartości brutto umowy, co stanowi kwotę w wysokości ………………. zł, które zostaną wniesione przez Wykonawcę w dniu zawarcia umowy w formach przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

- Wykonawca oświadcza, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesie w formie: ………………………………..

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do podziału wnoszonego zabezpieczenia na dwie części, z których jedna w wysokości 70%, co stanowi kwotę …………… zł, będzie służyć pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zaś druga w wysokości 30%, co stanowi kwotę …………………. zł służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu rękojmio za wady lub gwarancji jakości.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowym, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione i zwrócone zostanie na zasadach i w terminach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

§ 9 Gwarancja i rękojmia

Dokonanie protokolarnego bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy jest jednoznaczne z udzieleniem Zamawiającemu pisemnej gwarancji na całość robót objętych przedmiotem umowy, licząc od dnia odbioru końcowego.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu ……….. miesięcznej gwarancji na całość robót objętych przedmiotem umowy, licząc od dnia odbioru końcowego.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 1 miesiąca od dnia ujawnienia.

- Wykonawca przystąpi do usuwania wad i usterek niezwłocznie, nie później jednak niż w okresie 3 dni od chwili zgłoszenia. Termin przystąpienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach. Termin usunięcia usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty.

- W razie nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo usunąć je przy pomocy innych podmiotów, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia.

- W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 10 niniejszej umowy.

- Roszczenie z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosi Wykonawcy istnienie wad w okresie rękojmi.

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikająca z Kodeksu Cywilnego zostanie rozszerzona na okres udzielonej gwarancji, tj. na ……… miesięcy.

- W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub niedołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonaniu przedmiotu umowy.

§ 10 Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu wypowiedzenia umowy lub odstąpienia którejkolwiek ze stron od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości zamówienia.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w przypadku nie dotrzymania z winy. Wykonawcy terminów określonych w niniejszej umowie lub nie wywiązania się z obowiązków narzuconych umową Wykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych) za każdą dobę, w której wystąpiły nieprawidłowości.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy w przypadku nie przystąpienia do realizacji zamówienia w terminie wyznaczonym w zleceniu.

- W sytuacji, gdy kary umowne nie pokryją faktycznie poniesionej szkody przez Zamawiającego, ma on prawo dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych.

§ 11 Zmiana umowy

Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej.

Dopuszczalna jest zmiana umowy wynikająca w następujących przypadkach:

- w przypadku zmiany danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),

- w przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług na przedmiot świadczenia,

- w przypadku zmiany rachunku bankowego Wykonawcy, na który następować ma zapłata wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia,

- w przypadku zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu prawnego,

- w przypadku zmiany terminu realizacji zamówień, gdy ze względów organizacyjnych lub ze względu na działanie siły wyższej (klęski żywiołowe, strajk itp.) nie było możliwe do przystąpienia realizacji przedmiotu zamówienia,

- dopuszczalna jest zmiana umowy w przypadku działania osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia.

§ 13 Postanowienia końcowe

1.Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem

nieważności.

2.Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony

rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą

przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

3.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego,

ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane.

4.Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla

każdej ze stron.

Zamawiający:			       				      		Wykonawca: