**Część IV**

**WYPOSAŻENIE GABINETU**

**Maseczka do sztucznego oddychania – 10 szt.:**

Maseczka do sztucznego oddychania z plastikowym ustnikiem.

**Stetoskop – 1 szt.:**

Dwustronna głowica ze stali szlachetnej.

**Rękawiczki ochronne opakowanie – 5 szt.:**

Rękawiczki nitrylowe pakowane po 100 szt.

**Skoliometr – 1 szt.:**

Skoliometr to przyrząd medyczny umożliwiający obiektywną ocenę wielkości asymetrii tułowia.

Urządzenie wykonane z tworzywa sztucznego ze wskaźnikiem umieszczonym w rurce wypełnionej powietrzem.

**Tablice typu ishihary dla dzieci – 1 szt.:**

38 tablic (test typu Ishihary, tablica pseudoizochromatyczna).

**Podkład medyczny w rolce – 1 szt.:**

Podkłady wykonane są od strony wierzchniej, z jednej warstwy jest bibuła higieniczna (100% celuloza).

Rolka 60m x 50cm

**Ciśnieniomierz – 1 szt.:**

Ciśnieniomierz pediatrczny.

Zegarowy aparat pediatryczny do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi na ramieniu.

Zakres pomiaru ciśnienia od 0 do 300 mmHg

Zalecany do badania ciśnienia krwi przy arytmii serca.

Obsługa w pełni manualna.

2 mankiety w zestawie (rozmiar dla dzieci 35x10cm i noworodków 19x5,5cm)

**Waga osobowo-lekarska ze wzrostomierzem – 1 szt.:**

wytrzymała obudowa z tworzywa ABS

wyświetlacz LED – wysokość cyfr 14 mm

stopień ochrony IP-40

Obciążenie maksymalne [Max]  150 kg  
Działka legalizacyjna [e]  50 g  
Wyświetlacz   LED  
Stopień ochrony       konstrukcja: IP-65  
miernik: IP-40  
Klasa dokładności     III  
Interfejsy      RS-232  
Zasilanie        Zas. 230 V AC/10,5 V AC, 0.6 A; 230/12 V DC, 1.2 A, opcja: baterie 6xAA (R6), akumulatory 6xAA (R6)  
Temperatura pracy   -10 ºC do 40 ºC

**Termometr bezdotykowy – 1 szt.:**

Wielofunkcyjny termometr na podczerwień.

Zakres pomiaru 32-42,9 stopni Celsjusza

**Apteczka – 2 szt.:**

Skład apteczki:  
1. Opaska elastyczna 10 cm x 4 m Matoban - 5 szt.

2. Opaska elastyczna 12 cm x 4 m Matoban - 5 szt.

3. Bandaż dziany 4 cm x 5 m - 5 szt.

4. Kompres gazowy 1 m2 - 2 szt.

5. Kompres gazowy 1/2 m2 - 5 szt.

6. Kompres gazowy 1/4 m2 - 10 szt.

7. Plaster z gazą 6 cm x 1 m Prestovis Plus - 2 szt.

8. Plaster na szpuli 1,25 cm x 5 m Polovis - 2 szt.

9. Plaster 5 cm x 5 m Polopor - 2 szt.

10. Paski do zamykania ran Steri-Strip 6 x 75 mm - 10 szt.

11. Chusty trójkątne włókninowa - 1 szt.

12. Siatka opatrunkowa nr 6 - 1 szt.

13. Siatka opatrunkowa nr 3 - 1 szt.

14. Koc ratunkowy 160 x 210 cm - 2 szt.

15. Rękawiczki ambulatoryjne (pary) - 10 szt.

16. Nożyczki ratownicze ze stopką - 1 szt.

17. Maseczka do sztucznego oddychania 1 szt.

18. Kołnierz ortopedyczny składany NeXsplint - 1 szt.

19. Szyna stabilizująca typu Sam Splint długa - 1 szt.

20. Szyna Kramera 50 x 8 cm

21. Suchy lód Ice Mix - Preparat przeznaczony na stłuczenia,

uśmierza ból, łagodzi skutki kontuzji, zwichnięcia stawów,

stłuczenia mięśni jak i innych urazów - 1 szt.

22. Zimny kompres - kompres samochłodzący, przynoszący ulgę przy

stłuczeniach i naciągnięciu mięśni - 1 szt.

23. Opaska elastyczna Coban 5 cm x 4,6 m - samoprzylepna - 1 szt.

24. Opaska elastyczna Coban 7,5 cm x 4,6 m - samoprzylepna - 1 szt.

25. Woda utleniona 3%

26. Torba - 1 szt.

**Gaśnica – 4 szt.:**

Typ ABC

Minimalne dane techniczne:

skuteczność gaśnicza: 27A 183B C

masa środka gaśniczego: 6 kg

masa całkowita: min. 9,4 kg

czas działania: min. 15 s

ciśnienie robocze: 16 bar w temp. 20°C

zakres temperatur stosowania: -30°C - +60°C

gwarancja: 3 lat

**Termometr zaokienny – 2 szt.:**

Zakres pomiaru temperatury od -40° do + 50° C

Wymiary minimalne 40 x 6 x 1 cm.